| • 計畫中文名稱 | 以消毒副產物(DBPs)暴露評估為基礎建置安全供水系統之整合管制策略---子計畫一:自來水消毒副產物(DBPs)在水源及淨水廠中之流佈與管制策略研擬(I) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| • 計畫英文名稱 | Formation, Decay and Control Strategy of Disinfection by-Products in Drinking Water Treatment Processes(I) |  |  |
| • 系統編號 | PB9407-0323 | • 研究性質 | 應用研究 |
| • 計畫編號 | NSC94-2621-Z038-001 | • 研究方式 | 學術補助 |
| • 主管機關 | 行政院國家科學委員會 | • 研究期間 | 9408 ~ 9507 |
| • 執行機構 | 台北醫學院醫學系 |  |  |
| • 年度 | 94 年 | • 研究經費 | 677 千元 |
| • 研究領域 | 環保工程 |  |  |
| • 研究人員 | 張怡怡,林財富 |  |  |
| • 中文關鍵字 | 消毒副產物; 天然有機物; 三鹵甲烷; 含鹵乙酸; ?類; 管制策略 |  |  |
| • 英文關鍵字 | -- |  |  |
| • 中文摘要 | 自來水中DBPs 的生成，主要係由原水中的天然有機物(NOM)「前驅物(precursor)」與 消毒劑(如：Cl2、O3)相互反應而衍生，其中又以三鹵甲烷類(Trihalomethanes, THMs)與含鹵 乙酸類（Haloacetic acids, HAAs）及bromate、aldehydes 等的消毒副產物格外受到重視。飲 用水水質標準已於民國87 年修正，規定THMs 標準為100 μg/L。以往研究多集中於三鹵甲 烷前趨物及在水處理流程中之流佈狀況及生成機制之研究，對於其他消毒副產物，如鹵化乙 酸、溴酸鹽、醛類等之生成前質及在水廠中之生成與去除機制則研究較少，至於對於因為飲 用自來水而造成之暴露影響則更少，因此本計畫除三鹵甲烷外，亦擬將研究範圍擴展到國內 清水常見之鹵化乙酸、以及高級淨水程序之溴酸鹽、醛類等，探討DBPs 生成模式，據此發 展模式以瞭解並降低對民眾飲水之暴露影響，並回饋於管制策略之研擬。 本研究將分兩年執行，第一年將以高級淨水程序水廠及其水源間之流佈情形，以解析溴 酸鹽、醛類及其他消毒副產物之生成與衰減狀況，第二年則以傳統淨水程序水廠及其水源間 之關係進行探討，以解析三鹵甲烷以及鹵化乙酸產生之關係，並研擬其管制相關之方法，進 一步研擬出有效之控制策略與管制方法。 |  |  |
| • 英文摘要 | 查無英文摘要 |  |  |