Baclofen立體異構物於血液之液相色層分析研究

中文摘要
Baclofen是一種骨骼肌鬆弛劑，為GABA之衍生物，其作用機轉是促進內生之GABA緩慢
釋出，並可抑制與奮性胺基酸傳導物質之釋放，主要作用於降低單胞突接合及多胞接
合活化之反射以及中樞神經之抑制，臨床用於多發性硬化症（Multiple sclerosis）
或脊髓受傷所引起肌肉痙攣、疼痛及冗肉僵化之舒解，據文獻報導，本品具有舒解痙
攣作用之成分為R（－）-Baclofen，可見Baclofen具有藥理作用立體特異性存在，而
臨床應用則以Racemic Baclofen投與。
本實驗之目的是希望以高效液相層析法探討Baclofen光學異構物於體液分離方法，藉
此研究該藥於體內動態上是否顯示立體特異現象；所採用之分離步驟：Baclofen is-
omers與Chiral reagent作用，形成Diasteroisomers後，以傳統的逆相L.C.管柱加以
分離。?D-gluco-pyranosyl isothiocyanate（GITC）與Baclofen之衍生物：以C 
（３μm ）之管柱分離，移動相為甲醇：磷酸鹽緩衝溶液（PH＝２．８）（５０：
５０），於紫外光檢測器波長為２５４nm下檢測，此方法純物之分離度良好（α val
ue＝１．０８）但是由於血液檢體以此方法測試靈敏度不佳，故選用敏感度較佳，具
有螢光之chiral reagent. ?（＋）－１－（９－Fluorenyl）Baclofen 之血漿檢體
經過陽離子交換樹脂（Dowex－５０W－X４ ）處理後，與（＋）－FLEC反應，以逆相
之固態萃取純化之，使用C （３μm ）之管柱分離，移動相為氰甲烷：醋酸鹽緩
衝溶液（PH＝５．０）（４７：５３），ｖｉｏ 螢光檢測器，激發波長為２６０nm
，發散波長為３１５nm下檢測，經實驗結果以此方法可得良好之分離度（α Value＝
１．０９），線性關係及再現性，測試之最小限量為（４０ng／ml），應用本定量研
究方法以動物投藥實驗，結果顯示此方法具有實用性。
CH2NH2
Structure of Baclofen：C1 C-H
CH2COOH